Администрация Шадринского муниципального округа
Курганской области

- Распоряжение
от 14 мая 2025 года № 130-р
Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» распоряжаюсь:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в Шадринском муниципальном округе Курганской области в соответствии с приложением.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Шадринского муниципального округа Курганской области - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Братцева А. Л.

Глава Шадринского
муниципального округа
Курганской области
Д. В. Жуков

Приложение
к распоряжению Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области
от «14» мая 2025 года №130-р
«Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов»

- План
подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

| № п/п | Населенный пункт, объект | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Мероприятия | Затраты (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Демино | Май-Август 2025 г | Директор ТО-1 | перевод угольной котельной на газ. | 500 000,0 |
| 2 | с. Красномыльское, Д/К | Май-Август 2025 г | Директор ТО-2 | замена газового котла. Замена насоса вило | 160 000,0 38 000,0 |
|  | с. Коврига, Д/К | Май-Август 2025 г | Директор ТО-2 | Замена или ремонт угольного котла, двух совковых лопат | 500 000,0 |
| 3 | с. Погорелка, ДДЮ | Май-Август 2025 г | Директор ТО-3 | Ремонт дымовой трубы, короба. | 20 000,0 |
| 4 | с. Ключи, школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Замена 2-х задвижек д/у80 | 25 000,0 |
| 5 | с. Ольховка, Д/сад | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Ремонт отопления, гребенка - замена крана, установить 2 батареи, ремонт подводок | 50 000,0 |
|  | с. Сосновское, котельн. | Май-Август 2025 г | Директор ТО-6 | Замена сетевого насоса к 50-32-125, закупить 5 колосников, две совковых лопаты | 65 000,0 |
|  | с. Глубокое, школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Ремонт отопления, в спортзале добавить 5 батарей, ремонт водопровода. | 200 000,0 |
|  | с. Ичкино, Д/К | Май-Август 2025 г | Директор ТО-7 | Замена сетевого насоса к 80-65-160, закупить 10 колосников, две совковых лопаты | 90 000,0 |
| 6 | с. Ичкино, школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Ремонт отопления в спортзале | 80 000,0 |
| 7 | с. Батурино, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 8 | с. Батурино, Д/сад |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 9 | с. Красная Звезда, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 10 | с. Красная Нива, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 11 | с. Красная Нива, Д/сад |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 12 | с. Глубокое, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 13 | с. Маслянское, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 14 | с. Маслянское, Д/сад |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 15 | с. Погорелка, Д/сад «Рябинка» |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 16 | с. Погорелка, школа |  | УЖКХ и С | Замена узла учета. Проект узла учета. | 600 000,0 25 000,0 |
| 17 | с. Чистопрудное, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 18 | с. Чистопрудное, школа |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 19 | с. Чистопрудное, Д/сад |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 20 | с. Чистопрудное, общежитие |  | УЖКХ и С | Поверка УУТЭ, общий паспорт | 33 000,0 |
| 21 | с. Юлдус, школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Установить автомат на водонапорную башню | 30 000,0 |
| 22 | д. Соровское, Д/К | Май –Август 2025г | Директор ТО-9 | Частичный ремонт отопления | 50 000,0 |
|  | с. Батурино, Д/сад-школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Заменить 2 батареи, врезать дополнительный стояк, перенос узла учета | 70 000,0 350 000,0 |
|  | с. Канаши, школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Ремонт отопления, замена сетевого насоса вило, замена 2-х задвижек д/у 80, замена 5 шаровых кранов д/у 32, американки 5 шт. | 250 000,0 |
|  | с. Маслянское школа | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Врезка спускных кранов д/у 15, замена шарового крана д/у 50 2шт. | 30 000,0 |
| 23 | д. Макарова, клуб | Май-Август 2025 г | Директор ТО-10 | Замена электрокотла | 50 000,0 |
|  | с. Мальцево, школа | Май-Август 2025 г |  | Отключить теплотрассу на мастерские | 15 000,0 |
| 24 | г. Шадринск, здание Администрации округа, административные здания | Май-Август 2025 г | УЖКХ и С | Ремонт отопления в архиве -замена 3 батарей, ремонт регистров в гараже. Ремонт очистка двух канализационных колодцев, промывка, опрессовка. Поверка УУТЭ, общий паспорт | 200 000,0 150 000,0 160 000,0 33 000,0 |
| 25 |  | Май-Август 2025г | УЖКХ и С | Подготовить предложения по актуализации порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в МО (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций). |  |
| 26 |  | Май-Август 2025 | УЖКХ и С | Провести торги по закупке твердого топлива на отопительный сезон 2025-2026г. |  |
| 27 |  | Май-Август 2025г. | УЖКХ и С | Определить количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, их состав и дислокацию. |  |
| 28 |  | Май-Август 2025г. | УЖКХ и С | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, собственников помещений в МКД, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. |  |
| 29 |  | Май-Август 2025г. | УЖКХ и С | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду. |  |
| 30 |  | Май-Август 2025г. | УЖКХ и С | Проведение обучения и аттестации ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок. | 30 000,0 |
| Итого |  |  |  |  | 4 200 000,0 |